第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程为固定总价合同，工程量清单中所列工程数量是完成本标段合同约定实施范围及相应图纸要求全部工作以及为完成该工作而实施的全部其它辅助工作，若合同约定实施范围及相应图纸要求不发生变化时合同总价不变。合同总价只有在发生变更、合同外新增（减）项目、索赔及项目专用条款约定的材料费和人工费调整时才做相应调整。

1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范"的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7各投标单位应对工程量清单进行复核，当工程量清单所列数量与图纸不一致时，在答疑时应提出，如未提出以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 无 。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：   无   。

3.计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.其他说明

4.1工程量清单第100章102-2项“施工环保费”按投标控制价上限的1％报价。

4.2工程量清单第100章102-3项“安全生产费”按投标控制价上限的1.5％报价。

4.3清单投标报价第100章101-1项保险费计算基数为工程量清单各专业工程的合计金额（不含建筑工程一切险及安全生产责任保险（含第三者责任险）的保险费）。工程一切险的投保金额为工程量清单各专业工程的合计金额（不含保险费），保险费率为3.2‰；安全生产责任保险（含第三者责任险）保险费率为0.8‰；工伤保险保险费率为0.66‰。工程量清单汇总表内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。依据《天津市交通运输委员会关于天津市交通运输行业企业安全生产责任保险实施方案的通知》津交发【2019】196号，养护施工项目应以建设项目为单位参保安全生产责任保险，费用包含在清单第100章101-1项中，发包人不再另行支付费用。除上述工程一切险、安全生产责任保险（含第三者责任险）及工伤保险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综合单价中，发包人不予另行支付。

此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,中标后由中标人按发包人规定（保险范本参考发包人提供范本）自行办理建设工程一切险、安全生产责任保险（含第三者责任险）、工伤保险，保险单留存发包人一份，如保险单保费低于投标报价中保险费则按照保险单保费计量；如果保险单保费高于投标报价中保险费，则按工程量清单报价保费计量，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综合单价中，发包人不予另行支付，且保单形式应满足发包人要求。工伤保险执行《市人力社保局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发【2018】40号），如保险单保费低于投标报价中保险费则按照保险单保费计量；如果保险单保费高于投标报价中保险费，则按工程量清单报价保费计量，不足部分视为承包人已包含在工程量清单综合单价中，发包人不予另行支付。

4.4 投标人应根据招标图纸、招标文件、现场情况综合考虑100章中102-1、102-4、103、104、105项中内容，并自行报价，费用包干使用，在100章对应项目中按总额报价，不再另行支付。

4.5投标人应根据相关文件规定，落实工程施工期间的疫情防控工作，并充分考虑所发生的疫情防控措施费用，此费用自行报价，包干使用。在100章109-1项中按总额报价，不再另行支付。

4.6工程量清单中所列“交管局中心扩容费”项目，范围为津歧公路（东风大桥-南堤路）段涉及1、2标段所有路口（包含津岐公路与北穿港路交口、北穿港路与海景大道交口、津岐公路与创业路交口、津岐公路与团结东路交口、津岐公路与花苑路交口、津岐公路与滨海北路交口、津岐公路与红旗路交口、津岐公路与滨海南路交口、津岐公路与创新路交口、津岐公路与南堤路交口等路口），投标人应根据图纸、招标文件、交管部门、现场踏勘等资料充分考虑施工中涉及费用、并达到相关部门接收要求，进行综合报价，结算时不对综合单价进行调整。

4.7工程量清单中所列“三年运行维护费”项目，范围为津歧公路（东风大桥-南堤路）段涉及1、2标段所有路口（包含津岐公路与北穿港路交口、北穿港路与海景大道交口、津岐公路与创业路交口、津岐公路与团结东路交口、津岐公路与花苑路交口、津岐公路与滨海北路交口、津岐公路与红旗路交口、津岐公路与滨海南路交口、津岐公路与创新路交口、津岐公路与南堤路交口等路口），三年运行维护费自交管部门发出指令性文件（公告）起生效。投标人应根据图纸、招标文件、现场踏勘等资料充分考虑上述维护费用，并进行综合报价，结算时不对综合单价进行调整。

4.8工程量清单中所列“三年网络通讯租赁费”项目，范围为津歧公路（东风大桥-南堤路）段涉及1、2标段所有路口（包含津岐公路与北穿港路交口、北穿港路与海景大道交口、津岐公路与创业路交口、津岐公路与团结东路交口、津岐公路与花苑路交口、津岐公路与滨海北路交口、津岐公路与红旗路交口、津岐公路与滨海南路交口、津岐公路与创新路交口、津岐公路与南堤路交口等路口），投标人应根据图纸、招标文件、现场踏勘等资料充分考虑上述租赁费用、并达到相关部门接收要求，进行综合报价，结算时不对综合单价进行调整。

4.9工程量清单中所列“电子警察数据接入网络租赁费”项目，范围为津歧公路（东风大桥-南堤路）段涉及1、2标段所有路口（包含津岐公路与北穿港路交口、北穿港路与海景大道交口、津岐公路与创业路交口、津岐公路与团结东路交口、津岐公路与花苑路交口、津岐公路与滨海北路交口、津岐公路与红旗路交口、津岐公路与滨海南路交口、津岐公路与创新路交口、津岐公路与南堤路交口等路口），投标人应根据图纸、招标文件、现场踏勘等资料充分考虑上述租赁费用、并达到相关部门接收要求，进行综合报价，结算时不对综合单价进行调整。

4.10投标人应根据施工图纸、招标文件、工程量清单、交管部门等要求，确保智能交通工程相关设备的技术参数与交管局中心管理系统平台设备相匹配，满足交管局监控中心的联网和数据采集需求，并能达到交管部门接收要求，投标人应充分考虑上述要求进行综合报价，结算时不另行支付由于上述情况所产生的任何费用。

4.11本工程无计日工。

4.12投标文件中的清单格式应按固化清单中给定的格式输出并打印。

4.13投标人应按《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）、津交发[2019]137号文、国家标准图集及相应施工规范编制及相关文件规定、图纸编制软件版投标报价及单价分析，并将软件版投标报价及单价分析刻录到光盘（或U盘）中随投标文件一同递交。